附件

天津市建设工程质量检测机构专项检查表

| 检测机构名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 机构详细地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人姓名职务 |  | 联系电话 |  |
| 资质证书编号 | 津建检字第 号 | 资质有效期 | 年 月 日—— 年 月 日 |
| 检测范围 | 专项检测 | 主体结构 | □混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；□钢筋保护层厚度检测； □混凝土预制构件结构性能检测；□后置埋件的力学性能检测。 |
|  |  | 建筑幕墙 | □建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测； □硅酮结构胶相容性检测。 |
|  |  | 钢结构 | □钢结构焊接质量无损检测；□钢结构防腐及防火涂装检测；□钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强螺栓力学性能检测；□钢网架结构的变形检测。 |
|  | 见证取样 | □水泥物理力学性能检验；□钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；□砂、石常规检验； □混凝土、砂浆强度检验；□简易土工试验；□混凝土掺加剂检验； □预应力钢绞线、锚夹具检验；□沥青、沥青混合料检验。 |
| 法人代表（签字） |  | 检查组（签字） |  |

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查结果 | 存在问题 |
| 1 | 基本 条件 | 检测机构为具有独立法人资格 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 有满足检测要求的固定办公、试验场所 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 所申请的项目已通过计量认证 | □基本符合 □不符合 |  |
| 2 | 技术 人员 | 1.人员数量及资格是否持续符合资质条件要求，是否使用不符合条件的检测人员。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | □基本符合 □不符合 |  |
| 2 | 技术 人员 | 1.人员数量及资格是否持续符合资质条件要求，是否使用不符合条件的检测人员。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 2.法定代表人、技术负责人、注册人员变更情况（3个月内）。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 3 | 仪器 设备 | 仪器设备和标准物质的配备与申请的检测项目相适应。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 仪器设备按规定检定、校准及校准结果的确认。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 仪器设备档案齐全完整，并分类清晰、管理规范、查询方便。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 仪器设备（包括标准物质）应有明显标识，正确表明其状态。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 仪器设备专人管理，有固定存放地点、摆放合理整齐。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 仪器设备使用记录齐全，符合可追溯要求。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 3 | 仪器 设备 | 有完善的设备维护管理制度，设备按规定维护、保养，仪器设备均处于良好的运行状态。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 对使用频繁或漂移比较大的设备按规定进行期间核查。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 4 | 检测 管理 | 管理制度及质量控制措施齐全；质量管理体系有效运行 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 能力验证情况 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 相关标准规范齐全，现行有效 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 委托管理情况 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 使用合适的方法和程序进行检测工作 | □基本符合 □不符合 |  |
| 4 | 检测 管理 | 样品管理满足要求 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 独立档案室，报告分类清晰、管理规范、查询方便，检测数据可追溯。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测报告档案归档是否及时，内容是否完整，保存期限是否符合规定。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 5 | 检测 报告 及原 始记 录 | 检测记录应按照规定准确、清晰、客观地表述，信息齐全可追溯、记录更改规范。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 报告内容信息完整准确 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测报告结论客观准确 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测报告的编写、审核、批准符合要求,并按照规定签字盖章。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 5 | 检测 报告 及原 始记 录 | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否随意抽撤、随意涂改。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 是否及时出具检测报告。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 是否建立检测不合格报告台帐，检测结果不合格情况是否上报工程质量监督部门，并留下记录。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 6 | 检测 行为 | 检测机构是否有超出资质核准范围检测的行为。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测机构是否伪造检测数据，出具虚假报告。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测机构是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资质证书的行为。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测机构是否存在违规转包检测业务的行为。 | □基本符合 □不符合 |  |
| 7 | 检测管理信息系统 | 是否建立了检测管理信息系统并确保其功能持续符合法规和标准规范要求，是否设置专人负责信息化管理工作。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测管理信息系统是否能对工程检测活动各阶段产生的信息进行采集、加工、储存、维护和使用。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测管理系统数据管理、安全存储及传输、与检测设备或有关网络联通功能是否正常。 | □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 检测管理信息系统是否经过评审论证。 | □基本符合 □不符合 |  |

注：1. □请打√；2. 本表可附页。